附件3

县级服务机构开展免费孕前优生健康检查

临床检验项目适宜应用的检验方法

| 序号 | 免费孕前优生临床检验项目 |  | 女性 | 男性 | 县级服务机构适宜应用的 检验方法 | 所需仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴道分泌物 | 白带常规检查 | √ |  | 涂片法 | 显微镜 |
|  |  | 淋球菌检测 | √ |  | 涂片法 | 显微镜 |
|  |  | 沙眼衣原体检测 | √ |  | 酶联免疫法（即酶联免疫吸附试验，ELISA法） | 洗板机、温育箱、微量加样器、半自动酶联免疫分析仪/全自动酶联免疫分析仪 |
|  |  |  |  |  | 金标记免疫渗滤试验（即胶体金法） | 微量加样器、温育箱 |
| 2 | 血液常规检验（血红蛋白、红细胞、白细胞及分类、血小板） |  | √ |  | 血液分析仪检测法（即仪器法）、镜检法 | 三分类血细胞分析仪/五分类血细胞分析仪、显微镜 |
| 3 | 尿液常规检验 |  | √ | √ | 尿液干化学分析法(即仪器法)、尿沉渣显微镜检查 | 半自动尿液分析仪/全自动尿液分析仪、显微镜、离心机 |
| 4 | 血型（包括ABO血型和Rh阳/阴性） |  | √ | √ | 试管法 | 离心机、显微镜 |
| 5 | 血清葡萄糖测定 |  | √ |  | 葡萄糖氧化酶法 | 全自动生化分析仪/半自动生化分析仪 |
|  |  |  |  |  | 已糖激酶法 | 全自动生化分析仪/半自动生化分析仪 |
| 6 | 肝功能检测（谷丙转氨酶） |  | √ | √ | 速率法 | 全自动生化分析仪/半自动生化分析仪 |
| 7 | 乙型肝炎血清学五项检测 |  | √ | √ | 酶联免疫法（即酶联免疫吸附试验，ELISA法） | 洗板机、温育箱、微量加样器、半自动酶联免疫分析仪/全自动酶联免疫分析仪 |
| 8 | 肾功能检测（肌酐） |  | √ | √ | 肌氨酸氧化酶法（即酶法） | 全自动生化分析仪/半自动生化分析仪 |
|  |  |  |  |  | 苦味酸速率法（即苦味酸法） | 全自动生化分析仪/半自动生化分析仪 |
| 9 | 甲状腺功能检测（促甲状腺激素） |  | √ |  | 化学发光免疫测定法（即化学发光法） | 全自动化学发光免疫分析仪/半自动化学发光免疫分析仪 |
|  |  |  |  |  | 化学发光免疫测定法（即电化学发光法） | 全自动电化学发光免疫分析仪/半自动电化学发光免疫分析仪 |
|  |  |  |  |  | 时间分辨荧光免疫测定法 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 |
| 10 | 梅毒螺旋体筛查 |  | √ | √ | 酶联免疫法（即酶联免疫吸附试验，ELISA法） | 洗板机、温育箱、微量加样器、半自动酶联免疫分析仪/全自动酶联免疫分析仪 |
|  |  |  |  |  | 胶体金试纸条法（即胶体金法） | 微量加样器 |
|  |  |  |  |  | 明胶颗粒凝集试验（即TPPA法） | 水平摇床、微量加样器 |
|  |  |  |  |  | 快速血浆反应素试验（即RPR法） | 微量加样器 |
|  |  |  |  |  | 甲苯胺红不加热血清试验（即TRUST法） | 微量加样器 |
| 11 | 风疹病毒IgG抗体测定 |  | √ |  | 酶联免疫法（即酶联免疫吸附试验，ELISA法） | 洗板机、温育箱、微量加样器、半自动酶联免疫分析仪/全自动酶联免疫分析仪 |
| 12 | 巨细胞病毒IgM抗体和IgG抗体测定 |  | √ |  | 酶联免疫法（即酶联免疫吸附试验，ELISA法） | 洗板机、温育箱、微量加样器、半自动酶联免疫分析仪/全自动酶联免疫分析仪 |
| 13 | 弓形体IgM和IgG抗体测定 |  | √ |  | 酶联免疫法（即酶联免疫吸附试验，ELISA法） | 洗板机、温育箱、微量加样器、半自动酶联免疫分析仪/全自动酶联免疫分析仪 |